## 照度報告
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」
学校名
学校担当職員氏名 | [6 empty] | 学校薬剤師氏名
検査日時 | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （ |  | ） |  |  | 時 |  |  | 分 | 天候
教室等名称
場所 |  |  |  | 館・棟 | [9 empty] | 階
人工照明 |  |  | Ｗ |  | × |  |  |  | 灯 |  | ＝ | [5 empty] | Ｗ
照明器具の汚れ | 無 ・ 有 |  |  |  | 最近の清掃日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
カーテン | 無 ・ 有 |  |  |  | （ | 全開 ・ 一部開 ・ 全閉 | [10 empty] | ）
使用照度計 | 型式 |  |  |  | （メーカー名 | [6 empty] | ） | （JIS C1609-1に適合する照度計）
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [12 empty] | 適 ・ 不適
検査対象 | 検 査 結 果 | [14 empty] | 基 準
黒 板 （垂直面照度を測定） | [11 empty] | 30cm |  |  |  | 500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
10cm
| 最大照度 |  | ルクス |  | 最小照度 |  |  |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1
| まぶしさ（見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無） | [14 empty] | 有 ・ 無
教 室 （机上で水平照度を測定） | [11 empty] | 1ｍ |  |  |  | 下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
1ｍ
| 最大照度 |  | ルクス |  | 最小照度 |  |  |  |  | ルクス |  | 最大・最小の比 | [6 empty] | ： | 1
| まぶしさ（見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [14 empty] | 有 ・ 無
テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 |  | ルクス | [12 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [14 empty] | 有 ・ 無
所見欄

## 実施状況一覧
学校環境衛生検査実施状況一覧表
学校名：
学校薬剤師：
第１ 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
検査項目 |  |  | 実施状況 | 備 考
換気及び保温等 | (1) 換気 |  | 実施 ・ 未実施
| (2) 温度 |  | 実施 ・ 未実施
| (3) 相対湿度 |  | 実施 ・ 未実施
| (4) 浮遊粉じん |  | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
| (5) 気流 |  | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
| (6) 一酸化炭素 |  | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
| (7) 二酸化窒素 |  | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
(8) 揮発性有機化合物
|  | ア．ホルムアルデヒド | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
|  | イ．トルエン | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
|  | ウ．キシレン | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
|  | エ．パラジクロロベンゼン | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
|  | オ．エチルベンゼン | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
|  | カ．スチレン | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
| (9) ダニ又はダニアレルゲン |  | 実施 ・ 未実施
採光及び照明 | (10) 照度 |  | 実施 ・ 未実施
| (11) まぶしさ |  | 実施 ・ 未実施
騒音 | (12) 騒音レベル |  | 実施 ・ 未実施 ・ 省略
※検査結果を備考欄へ記入して下さい。

## 照度報告 (記録用)
学校環境衛生検査票「照度及びまぶしさ」
日常点検の結果及びその記録の保存状況 | [5 empty] | 適 ・ 不適
検査対象 | 検 査 結 果 | [6 empty] | 基 準
黒 板 （垂直面照度を測定） |  |  |  |  | 30cm |  |  | 500ルクス以上であることが望ましい。最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。
10cm
| 最大照度 | ルクス | 最小照度 | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ： | 1
| まぶしさ（見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無） | [6 empty] | 有 ・ 無
教 室 （机上で水平照度を測定） |  |  |  |  | 1ｍ |  |  | 下限値は300ルクスとする。また、500ルクス以上であることが望ましい。 最大照度と最小照度の比は20：1を超えないこと。10：1を超えないことが望ましい。 コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ルクス程度が望ましい。
1ｍ
| 最大照度 | ルクス | 最小照度 | ルクス | 最大・最小の比 |  |  |  | ： | 1
| まぶしさ（見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源の有無） | [6 empty] | 有 ・ 無
テレビやコンピュータ等の画面 （垂直面照度を測定） | 照度 | ルクス | [5 empty] | 100～500ルクス程度が望ましい。
| まぶしさ（見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無） | [6 empty] | 有 ・ 無
所見欄